## Lapas1
Iš UAB "Akmenės vandenys" eksploatuojamų nuotekų valymo įrenginių į gamtinę aplinką išleidžiamų išvalytų nuotekų 2019 m. tyrimo rezultatai
Taršos arba TIPK leidimo Nr. | Nuotekų valymo įrenginio (NVĮ) pavadinimas ir teršalo pavadinimas | Didžiausias leidžiamas išvalytų nuotekų užterštumas, jas išleidžiant į aplinką | Į aplinką išleidžiamų išvalytų nuotekų užterštumas
25/TL-Š.1-17/2016 | Naujosios Akmenės NVĮ |  | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 10 mg/l | 6.8 | 6.2 | 6.8 | 7.3 | 8.7 | 6.6 | 6.3 | 8.5 | 7.7 | 5.9 | 4.6 | 9.3
| Bendras azotas (BN) | 10 mg/l | 9.6 | 7.4 | 8.5 | 8.5 | 6.9 | 8.1 | 7.7 | 8.9 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | 8.1
| Bendras fosforas (BP) | 1 mg/l | 0.408 | 0.456 | 0.606 | 0.768 | 0.384 | 0.516 | 0.71 | 0.624 | 0.816 | 0.702 | 0.822 | 0.56
| ChDS | 125 mg/l | 47 | 32 | 37 | 29 | 63 | 48 | 35 | 40 | 56 | 43 | 34 | 39
TL-Š.1-21/2018 | Akmenės NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 12 mg/l |  | 8.5 |  |  | 8.9 |  |  | 9.3 |  |  | 11
| Bendras fosforas (BP) | 5,4 mg/l |  | 2.61 |  |  | 4.4 |  |  | 4.8 |  |  | 4.8
| ChDS | 125 mg/l |  | 36 |  |  | 72 |  |  | 74 |  |  | 86
| Agluonų NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l |  | 6 |  |  | 9.8 |  |  | 20 |  |  | 13
A-8/TL-Š.1-23/2018 | Ventos NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 21 mg/l | 20 |  |  | 20 |  |  | 15 |  |  | 16
| ChDS | 125 mg/l | 110 |  |  | 104 |  |  | 113 |  |  | 66
TL-Š.1-1/2014 | Papilės NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l | 18 |  |  | 18 |  |  | 17 |  |  | 16
| Kalniškių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l | 14 |  |  | 19 |  |  | 18 |  |  | 17
| Kairiškių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l | 13 |  |  | 16 |  |  | 21 |  |  | 18
| Pelkelės NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l | 17 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 11
| Eglesių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l | 5.6 |  |  | 13 |  |  | 19 |  |  | 14
A-24 | Kruopių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 10.4 |  |  | 12
A-23 | Sablaukių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l |  |  | 22 |  |  | 9.3 |  |  | 13.5 |  |  | 21
| Kivylių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l |  | 14 |  |  | 10.4 |  |  | 20 |  |  | 14
| Alkiškių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l |  | 13 |  |  | 15 |  |  | 14 |  |  | 13
- | Klaišių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | - | 6 |  |  | 21 |  |  | 20 |  |  | 13
| Menčių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | - |  |  | 22 |  |  | 14 |  |  | 17.5 |  |  | 19
| Šapnagių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | - |  |  | 15 |  |  | 5.1 |  |  | 15 |  |  | 19