## Lapas1
UAB „Akmenės vandenys“
2017 m. geriamojo vandens tyrimų, atliekamų Akmenės rajono vandenvietėse, rezultatai
(Geriamojo vandens tyrimai atliekami vadovaujantis „Geriamojo vandens programinės priežiūros planas, pagal higienos normos HN24-2003 reikalavimus, laikotarpiui 2017-01-01 – 2017-12-31“, suderintu su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Akmenės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba).
Vandenvietės pavadinimas
Analitė ir leidžiamas kiekis pagal HN24:2003 | Naujosios Akmenės m. | Ventos m. | Akmenės m. | Ventos Miško gatvė | Papilės mst. | Pelkelės k. | Šaltiškių k. | Kairiškių k. | Sablauskių k. | Kruopių mst. | Gailaičių k. | Agluonų k. | Kivylių k. | Dabikinės k. | Alkiškių k. | Menčių k. | Akmenės II k. | Vėlaičių k. | Raudoskardžio g. Papilė | Kalniškių k. | Dumbnrių k. | Daubiškių k. | Gumbakių k. | Šapnagių k. | Dabikinėlės k. | Paeglesių k. | Klaišių k. | Griežių k. | Vegerių k.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Nuolatinė programinė priežiūra (atliekama 4 k/m.):
Skonis Balais (be nebūdingų pokyčių, priimtinas-P) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | x | -
| P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | -
| P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | -
| P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
Kvapas balais (be nebūdingų pokyčių, priimtinas-P) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | x | -
| P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | -
| P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | -
| P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
Vandenilio jonų koncentr. 6,5-9,5 pH vnt. | 7.79 | 7.84 | 7.84 | 7.56 | 7.56 | 7.48 | 7.52 | 7.41 | 7.43 | 7.32 | 7.4 | 7.2 | 7.43 | 7.53 | 7.51 | 7.17 | 7.47 | 7.56 | 7.41 | 7.46 | 7.52 | 7.65 | 7.33 | 7.4 | 7.53 | 7.57 | 7.5 | x | -
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7.4 | -
| 7.59 | 7.8 | 7.39 | 7.55 | 7.44 | 7.54 | 7.47 | 7.37 | 7.6 | 7.47 | 7.43 | 7.28 | 7.43 | 7.49 | 7.32 | 7.25 | 7.4 | 7.43 | 7.38 | 7.42 | 7.4 | 7.43 | 7.33 | 7.49 | 7.43 | 7.6 | 7.45 | 7.39 | -
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7.5 | 7.8
Spalva, 30 mg/l Pt | 3.04 | 5.97 | 5.1 | 2.71 | 7.38 | 10.7 | 6.62 | 4.77 | 8.03 | 9.12 | 10.5 | 7.16 | 6.51 | 5.43 | 15.5 | 7.27 | 6.84 | 2.71 | 9.22 | 8.25 | 8.46 | 11.4 | 13.2 | 13.8 | 5.32 | 6.19 | 13.2 | x | -
| 2.68 | 5.36 | 4.46 | 7.14 | 8.93 | 10.7 | 0.23 | 8.93 | 9.82 | 16.1 | 11.6 | 9.82 | 8.93 | 9.82 | 16.1 | 8.93 | 6.25 | 3.57 | 9.82 | 7.14 | 1.5 | 11.6 | 4.46 | 11.6 | 7.14 | 8.93 | 12.9 | 12.4 | -
| 1.79 | 5 | 5.36 | 5.36 | 10.7 | 11.6 | 10.7 | 7.14 | 7 | 8.04 | 15.2 | 7.14 | 9.82 | 8.93 | 17.9 | 8.04 | 4.46 | 6.25 | 13.4 | 11.6 | 8.93 | 15.2 | 14.3 | 16.1 | 5.36 | 8.93 | 14.3 | 9.82 | -
| 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 7 | 5 | 10 | 13 | 11 | 8 | 10 | 5 | 13 | 10 | 4 | 4 | 9 | 10 | 10 | 13 | 9 | 19 | 7 | 9 | 5 | 8 | 13
Drumstumas 4 DV(pagal formaziną) | 1 | <0,4 | 2 | 7.6 | 2.3 | 0.76 | 0.5 | 0.5 | 7.8 | 11 | 2.5 | 8.1 | 1 | 2.8 | 0.5 | 15 | <0,4 | 7.1 | 2.3 | 1.5 | 12 | 2.5 | 5.8 | 12 | 7.1 | 1.3 | 2.5 | x | -
| 0.5 | 0.4 | 1.8 | 4 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | <0,4 | 6.3 | 11 | 3.2 | 5.8 | 0.4 | 1.9 | 0.71 | 11 | <0,4 | 1.3 | 2.4 | 1.5 | 1.8 | 0.4 | 4.8 | 15 | 7.8 | 0.76 | 2.8 | 13 | -
| 2.7 | 0.4 | 2.7 | 4.1 | 1.4 | 0.71 | <0,4 | 1.2 | 6.6 | 11 | 3.2 | 9.1 | 0.71 | 2.2 | <0,4 | 19 | <0,4 | 23 | <0,4 | 1.4 | 7.1 | 0.46 | 3.7 | 12 | 5.4 | 1.7 | 2.2 | 36 | -
| 3.6 | 0.4 | 3.3 | 4.4 | 3.2 | 1.4 | 1.1 | 0.82 | 12 | 9.7 | 4.2 | 7.9 | 0.4 | 4.6 | 0.4 | 6.8 | <0,4 | 14 | 2.2 | 1.1 | 14 | 0.62 | 1.1 | 11 | 11 | 1.1 | 5.8 | 2.9 | 1.4
Savitasis elektros laidis, 2500 µS cm-1 | 576 | 565 | 471 | 508 | 564 | 598 | 566 | 602 | 552 | 581 | 629 | 659 | 609 | 548 | 678 | 774 | 493 | 470 | 600 | 682 | 649 | 639 | 694 | 637 | 634 | 548 | 664 | x | -
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 940 | -
| 506 | 501 | 525 | 568 | 615 | 594 | 556 | 667 | 550 | 576 | 629 | 730 | 606 | 543 | 664 | 874 | 545 | 530 | 597 | 610 | 556 | 619 | 616 | 566 | 634 | 613 | 591 | 705 | -
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 696 | 641
Amonis, 0,50 mg/l (pagal NH4+), | 0.14 | 0.038 | 0.27 | 0.28 | 0.62 | 0.85 | 0.41 | 0.44 | 0.37 | 0.76 | 1.1 | 1.87 | 0.18 | 0.42 | 0.17 | 0.052 | 0.055 | 0.086 | 0.68 | 0.87 | 1.1 | 0.99 | 0.71 | 0.73 | 0.24 | 0.92 | 0.96 | x | -
| 0.12 | 0.02 | 0.23 | 0.26 | 0.5 | 0.75 | 0.35 | 0.4 | 0.43 | 0.94 | 1.09 | 1.47 | 0.047 | 0.41 | 0.033 | 0.04 | <0,2 | 0.074 | 0.55 | 0.82 | 1.04 | 1.26 | 0.31 | 0.79 | 0.22 | 0.88 | 0.99 | 1.1 | -
| 0.13 | 0.025 | 0.31 | 0.31 | 0.55 | 0.84 | 0.39 | 0.48 | 0.5 | 0.93 | 1.16 | 2.05 | 0.14 | 0.43 | 0.21 | 0.068 | <0,02 | 0.31 | 0.69 | 0.83 | 0.56 | 1.16 | 0.68 | 0.71 | 0.25 | 1.66 | 0.89 | 0.76 | -
| 0.16 | 0.02 | 0.27 | 0.29 | 0.82 | 1.24 | 0.65 | 0.44 | 0.51 | 1.01 | 1.31 | 1.93 | 0.27 | 0.51 | 0.18 | 0.055 | <0,02 | 0.27 | 0.94 | 0.84 | 0.67 | 1.21 | 1.03 | 0.77 | 0.5 | 0.93 | 0.3 | 0.43 | 1.31
Koliforminės bakterijos sk.100ml.(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | -
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Žarninės lazdelės, sk.100ml. (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | -
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Periodinė programinė priežiūra (atliekama 1 k/m.):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Bendroji geležis, 200 µg/l | 450 39 | 33 | 1050 | 1190 | 500 | 39 | 220 | 230 | 1510 | 1930 | 670 | 1190 | 39 | 640 | 55 | 1700 | 10 | 2080 | 370 | 440 | 1920 | 370 | 460 | 2490 | 1560 | 930 | 1310 | 3790 | -
Žarniniai enterokokai, sk.100 ml. (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Kolonijas sud. vnt. sk. 1-e ml. (be nebūd. pok.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | <4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <4 | 0 | 0 | 0 | -
Aliuminis, 200 µg/l | 3 | 1.7 | 3.26 | <1,7 | <1,7 | 2.53 | 1.88 | 2.68 | 3.99 | 3.07 | 2.49 | 2.22 | 2.32 | 6.48 | 4.63 | <1,7 | 10.2 | 12.3 | 3.1 | 3.34 | <1,7 | 2.52 | 2.41 | 9.53 | 12.9 | 2.06 | 2.51 | 8.83 | -
Arsenas 10 µg/l | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | -
Boras, 1 mg/l | 0.038 | 0.049 | 0.014 | 0.048 | 0.041 | 0.067 | 0.022 | <0,008 | 0.018 | <0,008 | 0.045 | 0.033 | <0,008 | 0.02 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | 0.031 | 0.067 | 0.067 | 0.082 | 0.059 | <0,008 | 0.038 | <0,008 | 0.05 | 0.088 | 0.101 | -
Cromas 50 µg/l | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | 0.51 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | 1.05 | 0.6 | 0.52 | 1.08 | <0,42 | 0.74 | <0,42 | <0,42 | 0.52 | <0,48 | <0,42 | -
Kadmis 5,0 µg/l | 0.58 | 0.21 | 0.92 | 1.05 | <0,82 | <0,57 | 0.67 | 0.73 | 0.98 | 1.19 | 1.46 | 1.27 | 0.66 | 1.04 | 1.04 | 1.48 | 0.86 | 1.88 | 1.01 | 1.23 | 1.86 | 2.66 | 1.29 | 0.97 | 1.58 | 1.08 | 1.48 | 1.5 | -
Manganas, 50 µg/l | 4.15 | 2.07 | 4.74 | 7.32 | 4.18 | 31.9 | 3.26 | 9.74 | 4.57 | 14.7 | 5.26 | 10.8 | 28.1 | 6.62 | 17.8 | 47.1 | 7.54 | 12.4 | 13.4 | 3.77 | 18.3 | 5.92 | 14.9 | 29 | 43 | 6.37 | 22.2 | 18.5 | -
Natris, 200 mg/l | 12.4 | 14.3 | 14.6 | 14.8 | 16 | 14.2 | 14.1 | 5.3 | 18.4 | 7.46 | 13.9 | 11 | 5.94 | 17.7 | 17.4 | 16.3 | 17.8 | 8.64 | 15.1 | 23.1 | 25.3 | 22.4 | 17.8 | 12.8 | 7.52 | 29 | 34 | 21.3 | -
Nikelis 20 µg/l | 3.3 | 2.75 | 2.02 | 2.88 | 2.83 | 3.23 | 3.1 | 3.51 | 2.12 | 2.28 | 2.28 | 3.64 | 9.59 | 4.52 | 2.93 | 3.81 | 2.84 | 3.92 | 4.49 | 4.4 | 5.15 | 4.06 | 4.87 | 3.44 | 3.52 | 4.36 | 5.63 | 1.96 | -
Varis 2 mg/l | 0.014 | 0.003 | 0.009 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.023 | 0.005 | 0.018 | 0.009 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.013 | 0.002 | 0.014 | 0.008 | 0.013 | 0.002 | 0.013 | -
Švinas 25 µg/l | 4.26 | 3.21 | 3.62 | <2,4 | 4.5 | 2.55 | 2.45 | 2.99 | 4.12 | 3.72 | 3.82 | 3.68 | 4.07 | 5.76 | 8.39 | 3.32 | 5.65 | 6.37 | 3.85 | 4.27 | 5.12 | <2,4 | 5.24 | 3.59 | 5.33 | 4.48 | 4.86 | 4.56 | -
Selenas 10 µg/l | <2,9 | <2,9 |  | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <3,0 | <2,9 | <3,0 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | -
Stibis 5,0 µg/l | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | 1.69 | 1.81 | 1.56 | 2 | 1.98 | 2.31 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | 2.79 | 1.74 | 2.95 | <1,5 | -
Benzo (a) pirenas 0,01 µg/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,07 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,07 | <0,007 | -
Benzo (b) fluorantenas (-) | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | -
Benzo (g,h,i) perilenas (-) | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 |  | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | -
Benzo (k) fluorantenas (-) | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | -
Indeno (1,2,3-cd)pirenas (-) | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | -
Benzenas 1,0 µg/l | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | -
Chloridas, 250 mg/l | 9.4 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | 10.7 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | 7.8 | 20.3 | 29.7 | 8.1 | 6 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | 12.2 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | -
Fluoridas 1,5 mg/l | <0,49 | 0.58 | <0,49 | 0.55 | <0,49 | <0,49 | <0,49 | 0.54 | <0,49 | 0.72 | 0.92 | 0.56 | 0.65 | <0,49 | 0.65 | <0,49 | <0,49 | <0,49 | <0,49 | 0.54 | 0.58 | <0,49 | 0.7 | <0,49 | <0,49 | 1.15 | 0.61 | <0,49 | -
Nitratas, 50 mg/l (pagal NO3-) | <7,8 | <7,8 | <7,8 | <7,8 | <7,8 | <7,8 | <7,8 | <7,8 | <7,8 | <7,8 | <7,8 | <7,8 | <7,8 | <7,8 | <7,8 | <7,8 | <7,8 | <7,8 | <7,8 | <7,8 | <7,8 | <7,8 | <7,8 | <7,8 | <7,8 | <7,8 | <7,8 | <7,8 | -
Sulfatas, 250 mg/l | 59.4 | <8,7 | 14.2 | 14.8 | <8,7 | <8,7 | <8,7 | <8,7 | 16.1 | 11.8 | <8,7 | <8,7 | 20.2 | 36.6 | <8,7 | 70.2 | 27.4 | 14.5 | <8,7 | <8,7 | <8,7 | <8,7 | <8,7 | 25.5 | 36.7 | <8,7 | <8,7 | <8,7 | -
Cianidai 50 µg/l | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | -
Nitritas, 0,5 mg/l (pagal NO2-) | 0.05 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0.02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0.02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,04 | 0.02 | <0,04 | 0.02 | <0,02 | <0,02 | <0,04 | -
Permanganato indeksas 5,0 mg/l | <0,8 | 1.1 | 1 | 1.1 | 2 | 1.8 | 1.3 | <0,8 | 1.6 | 1.6 | 3.7 | 2.2 | <0,8 | 1.4 | 2.9 | 1.2 | <0,8 | 1 | 2 | 2.7 | 2.3 | 3.2 | 3 | 3.2 | 1 | 1.7 | 2.8 | 4 | -
Gyvsidabris (Hg) 1 µg/l | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | -
1,2-dichloretanas (A01)3,0 µg/l | <0,7 | <0,7 | <0,7 | <0,7 | <0,7 | <0,7 | <0,7 | <0,7 | <0,7 | <0,7 | <0,7 | <0,7 | <0,7 | <0,7 | <0,7 | <0,7 | <0,7 | <0,7 | <0,7 | <0,7 | <0,7 | <0,7 | <0,7 | <0,7 | <0,7 | <0,7 | <0,7 | <0,7 | -
Tetrachloretenas 10 µg/l | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | -
Trichloretanas 10 µg/l | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 | -
Aldrinas 0,03 µg/l | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | -
Dieldrinas 0,03 µg/l | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | -
Heptachlor-ekso-epoksidas A 0,03 µg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | -
Heptachloras 0,03 µg/l | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | -
Pesticidų suma 0,50 µg/l | <0,072 | <0,072 | <0,072 | <0,072 | <0,072 | <0,072 | <0,072 | <0,072 | <0,072 | <0,072 | <0,072 | <0,072 | <0,072 | <0,072 | <0,072 | <0,072 | <0,072 | <0,072 | <0,072 | <0,072 | <0,072 | <0,022 | <0,072 | <0,022 | <0,072 | <0,072 | <0,072 | <0,022 | -
Tričio tūrinis aktyvumas 100 Bq/l | 7 | 8 | 5.6 | <2,0 | 2.3 | 1.2 | 3.4 | 0.8 | 8 | 3.5 | <2,0 | 5.7 | 3.7 | <2,0 | 4.5 | 3.8 | 9.4 | 2.7 | 2.5 | <1,7 | <2,3 | 2.7 | 15.1 | 2.8 | 2.2 | 3.6 | 8 | - | -
Indikacinė dozė mSv/metai (0,1) | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | - | -