| Eil. Nr. | Pavadinimas | Rangovas | Darbų pradžia | Darbų pabaiga | Statybos kaina eurais | Atlikti darbai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V/2007/NA58 „Naujosios Akmenės nuotekų valymo įrenginių statyba“ | UAB „Plungės lagūna“ | 2007-12-21 | 2009-07-31 | 4.892.891,42 | Pastatyti Naujosios Akmenės nuotekų valymo įrenginiai. |
| 2 | SS-564 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba ir plėtra Akmenės rajono savivaldybėje“ | UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ | 2008-01-10 | 2008-11-28 | 1.470.813,50 | Paklota 2,035 km Naujosios Akmenės slėginės nuotekų linijos, jungiančios pagrindinę siurblinę su nuotekų valymo įrenginiais. Paklota 4,611 km vandentiekio tinklų Ramučių kaime. Paklota 0,830 km vandentiekio tinklų Naujosios Akmenės mieste Paklota 4,671 km magistralinės šalto vandens trasos, jungiančios Gaudžiočių vandenvietę su Ramučių ir Eibučių kvartalais. |
| 3 | SS-347 „Nuotekų tinklų Eibučių kvartale plėtra ir nuotekų siurblinių statyba Naujojoje Akmenėje“ | Jungtinės veiklos grupė UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ ir UAB „Akmeresta“ | 2008-06-10 | 2009-05-28 | 391.694,86 | Paklota 3,162 km nuotekų tinklų. Pastatytos 2 požeminės nuotekų siurblinės. |
| 4 | SS-625 „Akmenės nuotekų valymo įrenginių statyba“ | UAB „Plungės lagūna“ | 2010-03-09 | 2011-09-09 | 2.395.029,83 | Pastatyti Akmenės nuotekų valymo įrenginiai. |
| 5 | SS-120 „Akmenės miesto naujų vandentiekio tinklų ir nuotekų tinklų tiesimas“ | UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ | 2011-04-07 | 2012-04-06 | 1.526.981,33 | Paklota 8,161 km vandentiekio tinklų. Paklota 8,698 km nuotekų tinklų. 3. Pastatytos 4 nuotekų siurblinės. |
| 6 | SS-75 „Ventos miesto nuotekų valyklos statyba“ | UAB „Plungės lagūna“ | 2011-07-15 | 2012-06-28 | 2.209.308,10 | Pastatyti Ventos nuotekų valymo įrenginiai. |
| 7 | SS-437 „Akmenės dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ | UAB „Plungės lagūna“ | 2011-09-21 | 2012-09-21 | 1.242.945,43 | Įrengti dumblo apdorojimo įrenginiai, kuriuose kompostuojamas nuotekų dumblas. |
| 8 | SS-608 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimas Ventos ir Žerkščių kaimuose“ | UAB „Hidrotechniniai statiniai“ ir UAB „Omesta“ | 2011-10-27 | 2012-10-26 | 545.988,75 | Ventos kaime: Paklota 2,822 km vandentiekio tinklų. Paklota 3,075 km nuotekų tinklų. Pastatyta 1 nuotekų siurblinė. Žerkščių kaime: Paklota 3,505 km vandentiekio tinklų. Paklota 5,101 km nuotekų tinklų. Pastatytos 2 nuotekų siurblinės. |
| 9 | LEADER-10-AKMENĖ-01-004 „Alkiškių kaimo geriamojo vandens kokybės gerinimas“ | UAB „Eigesa“ | 2012-05-08 | 2012-11-23 | 73361,11 | Pastatyti Alkiškių kaime vandens gerinimo įrenginiai. |
| 10 | SS-481 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Ventos mieste“ | UAB „KRS“ | 2012-11-08 | 2014-09-08 | 2.080.382,30 | Paklota 9,875 km vandentiekio tinklų. Paklota 1,3910 km nuotekų tinklų. Pastatytos 5 nuotekų siurblinės. |
| 11 | SS-515 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimas ir nuotekų valymo įrenginių statyba Papilėje“ | UAB „Grundolita“ | 2011-10-10 | 2014-05-29 | 2.747.207,35 | Pastatyti Papilės nuotekų valymo įrenginiai. Paklota 7,817 km. vandentiekio tinklų. Paklota 1,0974 km. nuotekų tinklų (iš jų: 9,666 km. savitakinių, 1,307 km. slėginių). Pastatytos 7 nuotekų siurblinės. |
| 12 | LEADER-13-AKMENĖ-07-001 „Kivylių kaimo geriamojo vandens kokybės gerinimas“ | UAB „Eigesa“ | 2013-10-31 | 2014-10-23 | 70989,63 | Pastatyti Kivylių kaime vandens gerinimo įrenginiai. |