## Bendri
UAB „Akmenės vandenys“
2020 m. Geriamojo vandens programinės priežiūros metu nustatomų ir registruojamų geriamojo vandens saugos ir kokybės rodiklių Akmenės rajono vandenvietėse, rezultatai
(Geriamojo vandens programinės priežiūros saugos ir kokybės rodikliai nustatomi ir registruojami vadovaujantis parengtu Geriamojo vandens programinės priežiūros planu, parengtu pagal Lietuvos Higienos normos HN 24-2017 reikalavimus, laikotarpiui nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 bei suderintu su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Telšių departamentu).
Vandenvietės pavadinimas
Analitė ir leidžiamas kiekis pagal HN24:2017 | Naujosios Akmenės m. | Ventos m. | Akmenės m. | Ventos Miško gatvė | Papilės mst. | Pelkelės k. | Šaltiškių k. | Kairiškių k. | Sablauskių k. | Kruopių mst. | Gailaičių k. | Agluonų k. | Kivylių k. | Dabikinės k. | Alkiškių k. | Menčių k. | Akmenės II k. | Vėlaičių k. | Raudoskardžio g. Papilė | Kalniškių k. | Dumbnrių k. | Daubiškių k. | Gumbakių k. | Šapnagių k. | Dabikinėlės k. | Paeglesių k. | Klaišių k. | Griežių k. | Vegerių k. | Biliūniškių k.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Skonis Balais (be nebūdingų pokyčių, priimtinas-P) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | Paš. | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | P | Paš. | P | P
| Paš. | P | P | Paš. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | Paš. | P | Paš. | P | P | Paš. | P | P | P | P | P | P | Paš. | Paš. | P
| P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | Paš. | P | P | Paš. | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | P
| P | P | P | Paš. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | Paš. | P | P | Paš. | P | Paš. | P | Paš. | P | Paš. | Paš. | P | P
Kvapas balais (be nebūdingų pokyčių, priimtinas-P) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | P | P | P | P | P | P | P | P
Vandenilio jonų koncentr. 6,5-9,5 pH vnt. | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 594 | 7.8 | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.5
| 7.7 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3
| 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3
| 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5
Spalva, 30 mg/l Pt | 8 | 4 | 3 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | <3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 11 | 14 | 11 | 5 | 7.5 | 13 | 7.3 | 9 | 9
| 19 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 11 | 7 | 5 | 10 | 7 | 4 | 9 | 14 | 14 | 2 | 6 | 16 | 4 | 9 | 7 | 10 | 7 | 10 | 6 | 8 | 5 | 9 | 9
| 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 10 | 6 | 5 | 9
| 2 | 4 | 5 | <2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 5 | 11 | 5 | 9 | 9
Drumstumas 4 DV(pagal formaziną) | 6.8 | 0.84 | <0,4 | 12 | <0,4 | 0.48 | 2.4 | 1.4 | <0,4 | <0,4 | 4.3 | <0,4 | 0.6 | 3.7 | <0,4 | 12 | <0,4 | 17 | 3.6 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 11 | <0,4 | 11 | 2.3 | 5.4 | 20 | 0.72 | 1.8
| 11 | 1.1 | 0.48 | 13 | 2.9 | <0,4 | 1.6 | 8.4 | <0,4 | <0,4 | 3.3 | 2 | 1.6 | 2.9 | 10 | 12 | <0,4 | 18 | 7.1 | 1.8 | 12 | 1.7 | 6 | <0,4 | 6.8 | 2.6 | 3.2 | 15 | 9.9 | 2.9
| 0.6 | 2.2 | 0.48 | 7.3 | <0,4 | 0.96 | 2.3 | 1.4 | <0,4 | <0,4 | 4.4 | <0,4 | <0,4 | 5.2 | 0.6 | 14 | <0,4 | 17 | 3.7 | 1.3 | 19 | 1.2 | 5 | <0,4 | 6.3 | 2.2 | 5.2 | 15 | 3.5 | 2.3
| 0.48 | 1.1 | <0,4 | 11 | <0,4 | 0.72 | 2 | <0,4 | 0.48 | <0,4 | 4.7 | <0,4 | <0,4 | 5.3 | 0.6 | 14 | <0,4 | 16 | 1.4 | 2.3 | 23 | 2 | 9.7 | <0,4 | 16 | 2.8 | 5.1 | 23 | 0.6 | 2.8
Savitasis elektros laidis, 2500 µS cm-1 | 480 | 504 | 470 | 505 | 613 | 596 | 555 | 594 | 551 | 569 | 624 | 648 | 606 | 546 | 643 | 696 | 488 | 475 | 595 | 618 | 596 | 615 | 616 | 579 | 634 | 547 | 588 | 630 | 638 | 614
| 458 | 564 | 475 | 504 | 620 | 599 | 556 | 632 | 549 | 582 | 622 | 470 | 605 | 547 | 663 | 754 | 544 | 475 | 707 | 607 | 703 | 715 | 620 | 568 | 630 | 549 | 592 | 632 | 623 | 683
| 504 | 501 | 472 | 511 | 614 | 596 | 555 | 595 | 548 | 565 | 626 | 649 | 602 | 565 | 661 | 750 | 487 | 473 | 601 | 602 | 605 | 614 | 612 | 556 | 632 | 543 | 589 | 634 | 610 | 612
| 497 | 508 | 605 | 511 | 613 | 596 | 558 | 600 | 547 | 567 | 645 | 651 | 604 | 547 | 650 | 762 | 488 | 475 | 600 | 603 | 629 | 613 | 613 | 549 | 636 | 549 | 586 | 630 | 642 | 600
Kolonijas sud. vnt. sk. 1-e ml. (be nebūd. pok.) | <1 | 3 | 10 | <1 | 4 | 3 | <1 | 20 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 7 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 4 | 47 | <1 | <1 | 57 | 27 | <1 | <1
| 3 | <1 | 6 | <1 | 5 | 5 | 6 | 17 | <1 | 29 | <1 | 8 | <1 | 13 | 37 | 4 | 3 | 27 | 8 | <1 | 5 | <1 | 4 | 30 | <1 | <1 | 7 | <1 | <1 | 4
| 10 | 11 | <1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | <1 | <1 | 5 | 23 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 14 | <1 | <1 | 6 | <1 | 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3 | 7 | <1
| <1 | 8 | <1 | 4 | 55 | 17 | <1 | <1 | <1 | <1 | 68 | 91 | 30 | <1 | 79 | 30 | <1 | 87 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 19 | 6
Koliforminės bakterijos sk.100ml.(0) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
| <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
| <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
| <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Žarninės lazdelės, sk.100ml. (0) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
| <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
| <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
| <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Programinės priežiūros B grupės rodikliai (atliekama 1 k/m.):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Bendroji geležis, 200 µg/l | 45 | 120 | 11 | 1090 | 17 | 210 | 360 | 270 | 33 | <10 | 730 | 39 | <10 | 650 | 100 | 1580 | <10 | 1760 | 330 | 390 | 2540 | 360 | 840 | <10 | 1510 | 530 | 860 | 1960 | 190 | 560
Žarniniai enterokokai, sk.100 ml. (0) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Amonis, 0,50 mg/l (pagal NH4+), | 0.073 | 0.24 | 0.29 | 0.27 | 0.3 | 0.64 | 0.31 | 0.4 | <0,05 | <0,05 | 1.03 | 1.56 | 0.28 | 0.39 | 0.14 | <0,05 | 0.23 | 0.24 | 0.6 | 0.81 | 0.79 | 1.22 | 0.69 | <0,05 | 0.21 | 1.01 | 1.01 | 0.77 | 1.13 | 1.16
Cromas 50 µg/l | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42
Kadmis 5,0 µg/l | 0.8 | <0,2 | 0.66 | 1.1 | <0,2 | 0.9 | <0,2 | <0,2 | 0.77 | 0.68 | 0.33 | 0.53 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.68 | 0.55 | 0.71 | 0.66 | 0.79 | <0,2 | 0.54 | <0,2 | 0.82 | 0.64 | 0.44 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2
Manganas, 50 µg/l | 1.69 | 2.25 | 1.14 | 6.41 | 3.34 | 6.27 | 4.19 | 12.9 | 3.96 | 5.62 | 5.39 | 11.5 | 32.2 | 2.48 | 16.1 | 59.8 | 1.81 | 11.3 | 10.2 | 3.79 | 9.12 | 7.41 | 14.1 | 1.99 | 39 | 6.2 | 35.6 | 15 | 9.63 | 8.82
Natris , 200 mg/l | 15.4 | 21.7 | 15 | 18.6 | 21.4 | 20.8 | 19.8 | 7.27 | 25.5 | 10.8 | 19.6 | 16 | 8.31 | 18.3 | 13.9 | 11.7 | 14.6 | 10.5 | 19.9 | 24.6 | 27.2 | 21.8 | 16.6 | 12.4 | 9.92 | 25 | 30.9 | 22.2 | 22.2 | 20.9
Nikelis 20 µg/l | 9.59 | 2.06 | 1.06 | 2.09 | 2.35 | 2.1 | 2.56 | 2.99 | 1.02 | 1.12 | 0.99 | 0.99 | 1.18 | 1.01 | 1.12 | <0,56 | 0.95 | 9.48 | 2.54 | 2.59 | 3.16 | 2.65 | 2.91 | 1.05 | 0.96 | 2.14 | 9.86 | 3.01 | 3.4 | 2.6
Aliuminis 200 µg/l | 110 | 30.1 | 103 | 35.5 | 36.6 | 45.1 | 47 | 51.9 | 104 | 106 | 108 | 104 | 108 | 105 | 104 | 102 | 102 | 109 | 45.6 | 51.7 | 48.8 | 48.4 | 52.3 | 105 | 99.5 | 44 | 52.6 | 54.8 | 54.8 | 56
Boras 1,0 mg/l | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.053 | 0.081 | 0.084 | 0.12 | 0.052 | 0.088 | 0.11 | 0.039 | 0.14 | 0.033 | <0,008 | 0.076 | 0.08 | 0.093 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.056 | 0.059 | 0.053 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.07
Arsenas 10 µg/l | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | 0.089 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8
Varis 2 mg/l | 0.15 | 0.002 | 0.12 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.089 | 0.11 | 0.051 | 0.056 | 0.061 | 0.081 | 0.069 | 0.084 | 0.047 | 0.17 | 0.01 | 0.009 | <0,001 | <0,001 | 0.041 | 0.13 | 0.051 | <0,001 | 0.011 | 0.006 | <0,001 | <0,001
Švinas 25 µg/l | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4
Selenas 10 µg/l | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9
Stibis 5,0 µg/l | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5
Benzo (a) pirenas 0,01 µg/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007
Benzo (b) fluorantenas (-) | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013
Benzo (g,h,i) perilenas (-) | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006
Benzo (k) fluorantenas (-) | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008
Inden (1,2,3-cd)pirenas (-) | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006
Benzenas 1,0 µg/l | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25
Chloridas, 250 mg/l | 7.7 | 4 | 5.5 | 4.6 | 4 | 4.2 | 4 | 3.8 | 3.9 | 13 | 3.7 | 4.4 | 4.1 | 6.8 | 15 | 24.6 | 7 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 4.9 | 10.7 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.3
Fluoridas 1,5 mg/l | 0.27 | 0.53 | 0.28 | 0.47 | 0.35 | 0.29 | 0.39 | 0.51 | 0.21 | 0.64 | 0.84 | 0.41 | 0.5 | 0.29 | 0.5 | 0.17 | 0.28 | 0.18 | 0.41 | 0.48 | 0.58 | 0.46 | 0.58 | 0.25 | 0.32 | 1.02 | 0.58 | 0.45 | 0.44 | 0.47
Nitratas, 50 mg/l (pagal NO3-) | 1.3 | <1,2 | 1.5 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | 2.4 | 4 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | 1.2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | 2.7 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2
Sulfatas, 250 mg/l | 48.8 | <2,5 | 16.9 | 14.8 | <2,5 | 2.5 | <2,5 | 2.7 | 15.1 | 12.9 | <2,5 | <2,5 | 53.3 | 40.8 | <2,5 | 66.6 | 26.1 | 13.5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | 25.3 | 35.1 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5
Cianidai 50 µg/l | <6 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6
Nitritas, 0,5 mg/l (pagal NO2-) | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | 0.27 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08
Permanganato indeksas 5,0 mg/l | <0,8 | 1.5 | <0,8 | <0,8 | 2.4 | 2.5 | 2 | 0.9 | 1.8 | 1.6 | 2.9 | 2.2 | 1 | 1.6 | 3 | <0,8 | <0,8 | 0.9 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 2.4
Gyvsidabris (Hg) 1 µg/l | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025
1,2-dichloretanas (A01)3,0 µg/l | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
Tetrachloretenas ir trichloretanas 10 µg/l | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5
Aldrinas 0,03 µg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Dieldrinas 0,03 µg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Heptachlor-ekso-epoksidas A 0,03 µg/l | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03
Heptachloras 0,03 µg/l | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024
Pesticidų suma 0,50 µg/l | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056
Kt. pesticidai 0,10 µg/l | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056
Daugiacikliai aromat. angliavand. 0,10 µg/l | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013
Tričio tūrinis aktyvumas 100 Bq/l | 7 | 8 | 5.6 | <20 | 2.3 | <0,9 | 3.4 | 0.8 | 8 | 3.5 | <2 | 5.7 | 3.7 | <2 | 4.5 | 2.2 | 9.4 | 5.2 | 2.5 | <0,9 | <2,3 | <0,8 | <0,9 | 2 | 2.2 | <0,9 | 8 | <0,9 | <0,9 | <0,9
Indikacinė dozė mSv/metai (0,1) | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1

## Lapas4 (hidden)
Drumstumas
pH
Spalva
SEL
Skonis
Kvapas
Koliforminės bakt.
Žarninės lazdelės
Kolonijas sud.vnt. sk.
Drumstumas
pH
Spalva
SEL
Skonis
Kvapas
Koliforminės bakt.
Žarninės lazdelės
Kolonijas sud.vnt. sk.