## Lapas1
Iš UAB "Akmenės vandenys" eksploatuojamų nuotekų valymo įrenginių į gamtinę aplinką išleidžiamų išvalytų nuotekų 2018 m. tyrimo rezultatai
Taršos arba TIPK leidimo Nr. | Nuotekų valymo įrenginio (NVĮ) pavadinimas ir teršalo pavadinimas | Didžiausias leidžiamas išvalytų nuotekų užterštumas, jas išleidžiant į aplinką | Į aplinką išleidžiamų išvalytų nuoteų užterštumas
25/TL-Š.1-17/2016 | Naujosios Akmenės NVĮ |  | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 10 mg/l | 4.6 | 4.8 | 3.8 | 2.9 | 5.8 | 6.1 | 7.9 | 4.9 | 7.7 | 7.9 | 8.9 | 5.57
| Bendras azotas (BN) | 10 mg/l | 9.1 | 9.7 | 9.8 | 8.7 | 9.4 | 9.8 | 9.1 | 8.7 | 9.4 | 9.6 | 9.3 | 9.1
| Bendras fosforas (BP) | 1 mg/l | 0.972 | 0.42 | 0.51 | 0.78 | 0.816 | 0.708 | 0.834 | 0.924 | 0.984 | 0.54 | 0.708 | 0.636
| ChDS | 125 mg/l | 35 | 36 | 32 | 30 | 38 | 45 | 50 | 39 | 43 | 38 | 36 | 45
TL-Š.1-21/2018 | Akmenės NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 12 mg/l |  | 9.3 |  |  | 11 |  |  | 9 |  |  | 12
| Bendras fosforas (BP) | 5,4 mg/l |  | 2.88 |  |  | 4.56 |  |  | 4.32 |  |  | 4.32
| ChDS | 125 mg/l |  | 60 |  |  | 76 |  |  | 60 |  |  | 59
| Agluonų NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l |  | 14 |  |  | 16 |  |  | 22 |  |  | 16
A-8/TL-Š.1-23/2018 | Ventos NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 29 mg/l (nuo spalio 29 d.- 21 mg/l) | 14 |  |  | 21 |  |  | 27 |  |  | 20
| ChDS | 125 mg/l | 80 |  |  | 115 |  |  | 122 |  |  | 70
TL-Š.1-1/2014 | Papilės NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l | 12 |  |  | 7.9 |  |  | 16 |  |  | 12
| Kalniškių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l | 8.7 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 16
| Kairiškių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l | 8.3 |  |  | 7.8 |  |  | 20 |  |  | 18
| Pelkelės NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l | 8.6 |  |  | 14 |  |  | 22 |  |  | 21
| Eglesių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l | 9.3 |  |  | 7.7 |  |  | 22 |  |  | 22
A-24 | Kruopių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l |  |  | 22 |  |  | 19 |  |  | 17 |  |  | 18
A-23 | Sablaukių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l |  |  | 20 |  |  | 16 |  |  | 21 |  |  | 20
| Kivylių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l |  | 18 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 13
| Alkiškių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l |  | 13 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 21
- | Klaišių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | - | 7.1 |  |  | 16 |  |  | 22 |  |  | 22
| Menčių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | - |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 20 |  |  | 13
| Šapnagių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | - |  |  | 20 |  |  | 22 |  |  | 20 |  |  | 14