## Lapas1
UAB „Akmenės vandenys“
2021 m. Geriamojo vandens programinės priežiūros metu nustatomų ir registruojamų geriamojo vandens saugos ir kokybės rodiklių Akmenės rajono vandenvietėse, rezultatai
(Geriamojo vandens programinės priežiūros saugos ir kokybės rodikliai nustatomi ir registruojami vadovaujantis parengtu Geriamojo vandens programinės priežiūros planu, parengtu pagal Lietuvos Higienos normos HN 24-2017 reikalavimus, laikotarpiui nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31 bei suderintu su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Telšių departamentu).
Vandenvietės pavadinimas
Analitė ir leidžiamas kiekis pagal HN24:2017 | Naujosios Akmenės m. | Ventos m. | Akmenės m. | Ventos Miško gatvė | Papilės mst. | Pelkelės k. | Šaltiškių k. | Kairiškių k. | Sablauskių k. | Kruopių mst. | Gailaičių k. | Agluonų k. | Kivylių k. | Dabikinės k. | Alkiškių k. | Menčių k. | Akmenės II k. | Vėlaičių k. | Raudoskardžio g. Papilė | Kalniškių k. | Dumbnrių k. | Daubiškių k. | Gumbakių k. | Šapnagių k. | Dabikinėlės k. | Paeglesių k. | Klaišių k. | Griežių k. | Vegerių k. | Biliūniškių k. | Padvarėlių k.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Programinės priežiūros A grupės rodikliai
Skonis Balais (be nebūdingų pokyčių, priimtinas-P) | P | P | P | Paš. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | P | -
| P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | P | P | P | Paš. | P | P | P | Paš. | P | P | Paš. | P | P | P
| P | P | P | Paš. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | P | Paš. | Paš. | P | P
| P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | P | P | P | Paš. | P | P | P | Paš. | P | P | Paš. | P | P | P
| P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | P | P | P | Paš. | Paš. | P | P | Paš. | P | P | Paš. | P | Paš. | P
Kvapas balais (be nebūdingų pokyčių, priimtinas-P) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | -
| P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | Paš. | P | P
| P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | P | P | P | P | P
Vandenilio jonų koncentr. 6,5-9,5 pH vnt. | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | -
| 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.5
| 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5
| 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 7.6
| 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.6
Spalva, 30 mg/l Pt | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 2 | 7 | 6 | 11 | 4 | 5 | 7 | 10 | 5 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 11 | 3 | 6 | 8 | 10 | 8 | -
| 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 3 | 3 | 11 | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 11 | 10 | 11 | 12 | 4 | 6 | 11 | 9 | 10 | 10 | 3
| 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 6 | 12 | 7 | 9 | 9 | 2
| 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 10 | 8 | 10 | 9 | 13 | 6 | 11 | 9 | 11 | 9 | 3
| 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | <2 | 2 | 8 | 7 | 11 | 17 | 13 | 10 | 22 | 6 | 15 | 13 | 10 | 8 | 3
Drumstumas 4 DV(pagal formaziną) | 0.48 | 0.72 | <0,4 | 11 | 0.84 | 0.84 | 2.6 | 1.3 | 0.6 | <0,4 | 2.9 | <0,4 | <0,4 | 2.5 | 0.48 | 13 | <0,4 | <0,4 | 1.3 | 2 | 3.2 | 1.6 | 6.9 | <0,4 | 3.2 | 2.3 | 5.1 | 22 | 0.84 | 3.5 | -
| <0,4 | 0.96 | <0,4 | 9.9 | <0,4 | 0.6 | 1.3 | 2.4 | <0,4 | <0,4 | 4.6 | <0,4 | <0,4 | 4.6 | 0.48 | 12 | <0,4 | <0,4 | 1.4 | 1.6 | 18 | 1.3 | 5.5 | <0,4 | 17 | 2.2 | 4.1 | 19 | 0.84 | 3 | 5.6
| <0,4 | 0.96 | <0,4 | 8.9 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 1.3 | 4.5 | <0,4 | 0.6 | 5.1 | <0,4 | 9.4 | <0,4 | <0,4 | 4 | 1.8 | 11 | 1.2 | <0,4 | <0,4 | 15 | 1.9 | 3.4 | 16 | 20 | 2.6 | 6.6
| 1.7 | 1.2 | <0,4 | <0,4 | 1.1 | 0.72 | 2.3 | 4.2 | <0,4 | <0,4 | 3.4 | <0,4 | <0,4 | 2.6 | 0.72 | 12 | <0,4 | <0,4 | 7.6 | 2.2 | 14 | 1.7 | 6.6 | <0,4 | 5.4 | 1.9 | 4.4 | 17 | <0,4 | 2.4 | 8
| 0.72 | 1.6 | 0.48 | 2.1 | 1.4 | 0.84 | 0.72 | 1.4 | <0,4 | <0,4 | 5.5 | <0,4 | 4.3 | 4.6 | <0,4 | 12 | <0,4 | <0,4 | 4.8 | 2.3 | 14 | 12 | 5.2 | <0,40 | 4.8 | 2.1 | 7.2 | 21 | 0.47 | 11 | 7.8
Savitasis elektros laidis, 2500 µS cm-1 | 503 | 508 | 466 | 503 | 612 | 590 | 557 | 601 | 548 | 576 | 642 | 640 | 603 | 546 | 642 | 721 | 486 | 483 | 586 | 606 | 596 | 616 | 616 | 599 | 646 | 543 | 590 | 634 | 639 | 614 | -
| 508 | 504 | 477 | 515 | 614 | 598 | 558 | 596 | 539 | 590 | 627 | 645 | 605 | 550 | 646 | 750 | 487 | 474 | 595 | 607 | 612 | 618 | 618 | 567 | 635 | 549 | 593 | 655 | 641 | 613 | 465
| 511 | 510 | 473 | 502 | 621 | 594 | 552 | 597 | 556 | 579 | 623 | 641 | 613 | 555 | 638 | 701 | 482 | 472 | 587 | 604 | 603 | 613 | 620 | 563 | 628 | 546 | 587 | 633 | 608 | 614 | 464
| 506 | 511 | 478 | 477 | 665 | 611 | 564 | 604 | 555 | 592 | 642 | 661 | 612 | 554 | 657 | 729 | 500 | 478 | 607 | 611 | 618 | 622 | 621 | 570 | 645 | 556 | 595 | 638 | 649 | 620 | 477
| 511 | 504 | 482 | 557 | 625 | 607 | 567 | 606 | 562 | 592 | 640 | 660 | 615 | 555 | 654 | 751 | 499 | 488 | 610 | 612 | 617 | 626 | 624 | 571 | 644 | 559 | 585 | 645 | 644 | 635 | 472
Kolonijas sud. vnt. sk. 1-e ml. (be nebūd. pok.) | 45 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | -
| 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26
| 0 | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 69 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0
| 0 | 13 | 0 | 0 | 47 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 5 | 22 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 45 | 42 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 23 | 0 | 0
Koliforminės bakterijos sk.100ml.(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Žarninės lazdelės, sk.100ml. (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programinės priežiūros B grupės rodikliai
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Bendroji geležis, 200 µg/l | 390 11 | 160 | <10 | <10 | 250 | 210 33 | 450 | 600 | 45 | 11 | 720 | <10 | 17 | 630 | 150 | 1460 | 11 | 22 | 1070 | 440 | 1630 | 460 | 1000 | <10 | 1280 | 220 | 810 | 140 | 20 | 550 | 960
Žarniniai enterokokai, sk.100 ml. (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Amonis, 0,50 mg/l (pagal NH4+), | <0,05 | 0.21 | <0,05 | 0.067 | 0.37 | 0.81 | 0.33 | 0.4 | 0.064 | 0.18 | 1.06 | 0,6 <0,05 | 0.074 | 0.46 | 0.27 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.65 | 0.88 | 1.18 | 1.21 | 0.72 | 0.14 | 0.24 | 0.99 | 1 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 0.24
Cromas 50 µg/l | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | 0.55 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | 0.48 | <0,42 | <0,42 | 2.08 | <0,42
Kadmis 5,0 µg/l | <0,2 | 0.38 | 0.48 | 0.55 | 0.34 | 0.29 | 0.31 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0.22 | 0.74 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0.55 | 0.31 | <0,2 | <0,2 | 0.56 | 0.37 | 0.56 | 0.32 | <0,2 | 0.5 | 0.65 | 0.37 | 0.66 | <0,2 | 0.25 | 0.25
Manganas, 50 µg/l | 1.08 | 2.14 | 8.04 | 8.05 | 3.66 | 6.2 | 3.6 | 10.8 | 3.48 | 12.2 | 6.41 | 15.9 | 27.7 | 3.26 | 18.4 | 60.8 | 1.9 | 7.69 | 11.5 | 4.1 | 9.14 | 8.01 | 13.4 | 29.2 | 37.7 | 5.9 | 20.5 | 15.6 | 9.43 | 9.99 | 9.99
Natris , 200 mg/l | 14.4 | 21.3 | 13.7 | 17.6 | 22.3 | 21.8 | 21 | 7.6 | 24.4 | 10.2 | 17.6 | 14.2 | 6.41 | 16.2 | 10.8 | 12.4 | 14.5 | 9.79 | 21.1 | 26.5 | 29.3 | 24 | 18 | 12.2 | 9.87 | 27 | 33.4 | 24.5 | 24.3 | 22.7 | 12.8
Nikelis 20 µg/l | <0,56 | 1.68 | <0,56 | 0.65 | <0,56 | <0,56 | <0,56 | <0,56 | 2.06 | <0,56 | 0.97 | 1.92 | 1.95 | 0.69 | 0.73 | 0.56 | <0,56 | <0,56 | <0,56 | <0,56 | <0,56 | <0,56 | <0,56 | <0,56 | <0,56 | <0,56 | <0,56 | 1.58 | <0,56 | <0,56 | <4
Aliuminis 200 µg/l | <1,7 | 26.2 | 9.3 | 7.08 | 7.46 | 28.1 | 8.67 | 8.48 | 6.53 | <1,7 | 9.26 | 23.6 | 7.03 | 9.21 | 10.6 | 9.08 | 13.2 | <1,7 | 16.7 | 11.2 | 13 | 18.7 | 18.2 | <1,7 | 8.07 | 5.98 | 27.6 | 12.2 | 10.6 | 12.3 | 12.3
Boras 1,0 mg/l | 0.097 | 0.11 | 0.042 | 0.066 | 0.073 | 0.044 | 0.032 | 0.012 | 0.045 | <0,008 | 0.035 | 0.068 | 0.025 | 0.07 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | 0.031 | 0.031 | 0.087 | 0.073 | 0.027 | 0.008 | 0.008 | 0.026 | 0.052 | 0.043 | 0.081 | 0.043 | 0.014 | 0.04
Arsenas 10 µg/l | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8
Varis 2 mg/l | 0.003 | 0.005 | 0.012 | 0.006 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.01 | <0,001 | 0.004 | 0.013 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.008 | <0,001 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | <0,001 | 0.005 | 0.001 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | <0,001
Švinas 25 µg/l | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <3
Selenas 10 µg/l | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9
Stibis 5,0 µg/l | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | 1.71 | <1,5 | <1,5
Benzo (a) pirenas 0,01 µg/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007
Benzo (b) fluorantenas (-) | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013
Benzo (g,h,i) perilenas (-) | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006
Benzo (k) fluorantenas (-) | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008
Inden (1,2,3-cd)pirenas (-) | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006
Benzenas 1,0 µg/l | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25
Chloridas, 250 mg/l | 7.6 | 3.7 | 5.1 | 4.3 | 4 | 4 | 4 | 4.1 | 3.4 | 9.9 | 3.6 | 4.2 | 3.8 | 6.5 | 13.6 | 25.1 | 7.3 | 2.8 | 4.2 | 3.9 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 11.5 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.6
Fluoridas 1,5 mg/l | 0.28 | 0.53 | 0.28 | 0.43 | 0.39 | 0.41 | 0.36 | 0.41 | 0.23 | 0.68 | 0.86 | 0.45 | 0.54 | 0.3 | 0.55 | 0.16 | 0.28 | 0.2 | 0.43 | 0.48 | 0.41 | 0.43 | 0.48 | 0.7 | 0.4 | 1.01 | 0.48 | 0.49 | 0.42 | 0.51 | 0.34
Nitratas, 50 mg/l (pagal NO3-) | 1.2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | 1.6 | 2.6 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | 1.3 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1
Sulfatas, 250 mg/l | 49.1 | <2,5 | 17 | 15.2 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | 3.2 | 15 | 10.9 | <2,5 | <2,5 | 18.1 | 38.9 | 4.9 | 66.6 | 27 | 13.9 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | 25.7 | 36.8 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | 12.2
Cianidai 50 µg/l | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0
Nitritas, 0,5 mg/l (pagal NO2-) | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,2
Permanganato indeksas 5,0 mg/l | <0,8 | 1.9 | 1 | 0.9 | 2.1 | 2.4 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 3.3 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 3.2 | 1 | <0,8 | <0,8 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 2.8 | 2.2 | 1
Gyvsidabris (Hg) 1 µg/l | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025
1,2-dichloretanas (A01)3,0 µg/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
Tetrachloretenas ir trichloretanas 10 µg/l | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <2,2
Aldrinas 0,03 µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Dieldrinas 0,03 µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Heptachlor-ekso-epoksidas A 0,03 µg/l | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03
Heptachloras 0,03 µg/l | <0,017 | <0,017 | <0,017 | <0,017 | <0,017 | <0,017 | <0,017 | <0,017 | <0,017 | <0,017 | <0,017 | <0,017 | <0,017 | <0,017 | <0,017 | <0,017 | <0,017 | <0,017 | <0,017 | <0,017 | <0,017 | <0,017 | <0,017 | <0,017 | <0,017 | <0,017 | <0,017 | <0,017 | <0,017 | <0,017 | <0,017
Pesticidų suma 0,50 µg/l | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056
Kt. pesticidai 0,10 µg/l | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056
Daugiacikliai aromat. angliavand. 0,10 µg/l | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <2,0
Tričio tūrinis aktyvumas 100 Bq/l | 7 | 8 | 5.6 | <20 | 2.3 | <0,9 | 3.4 | 0.8 | 8 | 3.5 | <2 | 5.7 | 3.7 | <2 | 4.5 | 2.2 | 9.4 | 5.2 | <0,9 | <0,9 | 1.7 | <0,8 | <0,9 | 2 | <0,9 | <0,9 | 8 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | -
Indikacinė dozė mSv/metai (0,1) | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | -